## CUSTOS UNITÁRIOS
L A TENÓRIO LEÃO EIRELI EPP
Rua Flor do Campo nº 2796 – Jardim Primavera – CEP: 68.400-000 - Cametá/PA
CNPJ nº 12.766.417/0001-49
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-00003 -CPL/PMOP
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. JERÔNIMO MILHOMEN TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, TODA EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA, CONSTITUÍDA COM 23 (VINTE E TRÊS) SALAS DE AULA, SECRETARIA, SALA DO PROINFO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DA COORD. PEDAGÓGICA, SALA DE LEITURA, CIRCULAÇÕES, BANHEIROS COLETIVOS, COZINHA, DEPÓSITOS, REFEITÓRIOS, ALMOXARIFADO E PALCO EM MADEIRA.
ESTABELECIMENTO: ESCOLA M. E. F. JERÔNIMO MILHOMEN TAVARES
ENDEREÇO: RUA HONÓRIO BASTOS S/N – B. SANTA MARIA - OEIRAS DO PARÁ
FONTE: Planilhas de Serviços, SINAPI OUT/2021 E SEDOP SET/2021, Sem BDI e Com Desoneração
[7 empty] | BDI: | 25%
[7 empty] | DATA: | 2022-01-17
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | TOTAL PARCIAL | TOTAL DO ITEM
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  |  | 206.3813
1.1 | 11340 | SEDOP | Fornecimento e colocação de Placa de obra em chapa Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 2,20x1,20m | m²
1.1.1 | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
1.1.2 | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 97 | 97
1.1.3 | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | kg | 0.1 | 16.39 | 1.639
1.1.4 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 20.04 | 8.016
1.1.5 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 16.02 | 6.408
Custo direto | [6 empty] | 174.57
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 43.6425
Total Geral | [6 empty] | 218.2125
1.2 | 21534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento | m²
1.2.1 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 20.04 | 3.006
1.2.2 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.02 | 2.403
Custo direto | [6 empty] | 5.409
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 1.3522
Total Geral | [6 empty] | 6.7613
1.3 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico deteriorados | m²
1.3.1 | 280013 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.04 | 20.21 | 0.8084
1.3.2 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 16.02 | 6.408
Custo direto | [6 empty] | 7.2164
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 1.8041
Total Geral | [6 empty] | 9.0205
1.4 | 20020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m²
1.4.1 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 20.04 | 4.008
1.4.2 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.02 | 2.403
Custo direto | [6 empty] | 6.411
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 1.6027
Total Geral | [6 empty] | 8.0137
1.5 | 20307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m²
1.5.1 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 16.02 | 8.01
1.5.2 | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 20.01 | 1.0005
Custo direto | [6 empty] | 9.0105
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 2.2526
Total Geral | [6 empty] | 11.2631
1.6 | 20024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m²
1.6.1 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.21 | 16.02 | 3.3642
1.6.2 | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.02 | 20.01 | 0.4002
Custo direto | [6 empty] | 3.7644
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 0.9411
Total Geral | [6 empty] | 4.7055
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 48.06
2.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual com profundidade de até 1,50 m. | m³
2.1.1 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 16.02 | 48.06
Custo direto | [6 empty] | 48.06
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 12.015
Total Geral | [6 empty] | 60.075
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 5290.25
3.1 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³
3.1.1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 12 | 91.8 | 1101.6
3.1.2 | 50037 | SEDOP | Desforma | m² | 12 | 4.81 | 57.72
3.1.3 | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 60 | 14.55 | 873
3.1.4 | 50259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1 | 721.93 | 721.93
Custo direto | [6 empty] | 2754.25
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 688.5625
Total Geral | [6 empty] | 3442.8125
3.2 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³
3.2.1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 12 | 91.8 | 1101.6
3.2.2 | 50037 | SEDOP | Desforma | m² | 12 | 4.81 | 57.72
3.2.3 | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 45 | 14.55 | 654.75
3.2.4 | 50259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1 | 721.93 | 721.93
Custo direto | [6 empty] | 2536
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 634
Total Geral | [6 empty] | 3170
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3045.25
4.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA para pilares e vigas superiores e laje(palco) c/ forma mad. Branca (incluindo construção de palco em concreto armado) | m³
4.1,1 | 50036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 12 | 91.8 | 1101.6
4.1,2 | 50037 | SEDOP | Desforma | m² | 12 | 4.81 | 57.72
4.1,3 | 50038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 80 | 14.55 | 1164
4.1,4 | 50259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1 | 721.93 | 721.93
Custo direto | [6 empty] | 3045.25
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 761.3125
Total Geral | [6 empty] | 3806.5625
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 246.8937
5.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m²
5.1.1 | J00005 | SEDOP | Areia | m³ | 0.07 | 63.04 | 4.4128
5.1.2 | J00003 | SEDOP | Cimento | sc | 0.7 | 41.13 | 28.791
5.1.3 | M00009 | SEDOP | Politriz | h | 0.13 | 5.2 | 0.676
5.1.4 | A00013 | SEDOP | Granitina | kg | 14 | 0.8 | 11.2
5.1.5 | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | m | 2.05 | 2.3 | 4.715
5.1.6 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 1 | 22.62 | 22.62
5.1.7 | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | h | 1.2 | 16.08 | 19.296
5.1.8 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 20.21 | 12.126
Custo direto | [6 empty] | 103.85
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 25.9625
Total Geral | [6 empty] | 129.8125
5.2 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) h=8cm | m
5.2.1 | A00013 | SEDOP | Granitina | kg | 1.4 | 0.8 | 1.12
5.2.2 | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | m | 0.205 | 2.3 | 0.4715
5.2.3 | J00005 | SEDOP | Areia | m³ | 0.007 | 63.04 | 0.44128
5.2.4 | J00003 | SEDOP | Cimento | sc | 0.07 | 41.13 | 2.8791
5.2.5 | M00009 | SEDOP | Politriz | h | 0.013 | 5.2 | 0.0676
5.2.6 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 0.1 | 22.62 | 2.262
5.2.7 | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | h | 0.12 | 16.08 | 1.9296
5.2.8 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 20.21 | 1.2126
Custo direto | [6 empty] | 10.3837
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 2.5959
Total Geral | [6 empty] | 12.9796
5.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m²
5.3.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.02 | 48.06 | 0.9612
5.3.2 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | sc | 0.02 | 513.67 | 10.2734
5.3.3 | 40026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | h | 0.007 | 1117.53 | 7.8227
5.3.4 | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | h | 1 | 80.16 | 80.16
Custo direto | [6 empty] | 99.21
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 24.8025
Total Geral | [6 empty] | 124.0125
5.4 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 (recuperação de calçadas) | m²
5.4.1 | J00005 | SEDOP | Areia | m³ | 0.037 | 63.04 | 2.3325
5.4.2 | J00003 | SEDOP | Cimento | sc | 0.15 | 41.13 | 6.1695
5.4.3 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 20.21 | 12.126
5.4.4 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 16.02 | 12.816
Custo direto | [6 empty] | 33.45
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 8.3625
Total Geral | [6 empty] | 41.8125
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1660.0559
6.1 | 90792 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm - 1,70x0,50m: 15 und (bloco antigo Chapeuzinho Vermelho) | m²
6.1.1 | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | m² | 1.05 | 382.5 | 401.625
6.1.2 | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | m | 1 | 122 | 122
6.1.3 | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | m² | 2.8 | 15.14 | 42.392
6.1.4 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.8 | 18.9 | 52.92
Custo direto | [6 empty] | 618.937
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 154.7343
Total Geral | [6 empty] | 773.6712
6.2 | 90792 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (2 unid. de 1,95x0,70m e 1 unid. de 1,95x1,00m ) (sala dos Professores e Coord. Pedag.) | m²
6.2.1 | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | m² | 1.05 | 382.5 | 401.625
6.2.2 | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | m | 1 | 122 | 122
6.2.3 | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | m² | 2.8 | 15.14 | 42.392
6.2.4 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.8 | 18.9 | 52.92
Custo direto | [6 empty] | 618.937
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 154.7343
Total Geral | [6 empty] | 773.6712
6.3 | 100684 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | cj
6.3.1 | D00314 | SEDOP | Fecho p/ janela de correr (bico de papagaio) | und | 1 | 23.62 | 23.62
6.3.2 | D00315 | SEDOP | Concha p/ janela de correr | und | 2 | 16.25 | 32.5
6.3.3 | D00313 | SEDOP | Rodizio em latão c/ rolamento | und | 2 | 7.29 | 14.58
6.3.4 | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | h | 0.2 | 15.04 | 3.008
6.3.5 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 18.74 | 9.37
Custo direto | [6 empty] | 83.078
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 20.7695
Total Geral | [6 empty] | 103.8475
6.4 | 90064 | SEDOP | Recuperação de Esquadrias mad. 3cm c/ caixilho | m²
6.4.1 | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | m² | 1.2 | 201.9166 | 242.2999
6.4.2 | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | h | 1.2 | 15.04 | 18.048
6.4.3 | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.9 | 18.74 | 73.086
6.4.4 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 18.9 | 5.67
Custo direto | [6 empty] | 339.1039
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 84.776
Total Geral | [6 empty] | 423.8799
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 114.3048
7.1 | 87536 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa Traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com taliscas. AF_06/2014 | m²
7.1.1 | 110764 | SINAPI | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | m³ | 0.0376 | 712.15 | 26.77
7.1.2 | 88316 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.118 | 15.06 | 1.77
7.1.3 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 18.89 | 6.0448
Custo direto | [6 empty] | 34.5848
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 8.6462
Total Geral | [6 empty] | 43.231
7.2 | 110581 | SEDOP | Revestimento Cerâmico p/ paredes internas, Padrão Médio, a meia altura das paredes | m²
7.2.1 | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | kg | 5 | 0.75 | 3.75
7.2.2 | A00056 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (preço médio) | m² | 1.05 | 35.85 | 37.6425
7.2.3 | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | kg | 1.5 | 4.4 | 6.6
7.2.4 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 18.9 | 22.68
7.2.5 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 15.09 | 9.054
Custo direto | [6 empty] | 79.72
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 19.93
Total Geral | [6 empty] | 99.65
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 99.6369
8.1 | 100330 | SINAPI | Retirada e Recolocação de Telha cerâmica capa-canal (retelhamento c/ limpeza geral e reposição), com mais de duas águas, incluso o içamento e reposição. AF_07/2019 | m²
8.1.1 | 7173 | SINAPI | Telha de barro/cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de 44 a 50 cm, rendimento de cobertura de 26 telhas/m² | mil | 0.0055 | 891 | 4.9005
8.1.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.285 | 17.09 | 4.8707
8.1.3 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.183 | 21.05 | 3.8521
8.1.4 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0074 | 19.52 | 0.14445
8.1.5 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.0103 | 18.41 | 0.18
Custo direto | [6 empty] | 13.94
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 3.485
Total Geral | [6 empty] | 17.425
8.2 | 94445 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo Plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | m²
8.2.1 | 7173 | SINAPI | Telha de barro/cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de 44 a 50 cm, rendimento de cobertura de 26 telhas/m² | mil | 0.0275 | 891 | 24.5025
8.2.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.399 | 17.09 | 6.81
8.2.3 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.133 | 21.05 | 2.79
8.2.4 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0372 | 19.52 | 0.72
8.2.5 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.0516 | 18.41 | 0.94
Custo direto | [6 empty] | 35.7625
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 8.9406
Total Geral | [6 empty] | 44.7031
8.3 | 100392 | SINAPI | Retirada e Recolocação de ripa de telhados de até duas águas com telhas cerâmica capa-canal, inclusive transporte vertical | m²
8.3.1 | 4408 | SINAPI | Ripa não aparelhada, *1,5 x 5* cm, em maçaranduba, angelin ou equivalente da região bruta | m | 2.572 | 2.04 | 5.24
8.3.2 | 20247 | SINAPI | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | kg | 0.03 | 21.4 | 0.642
8.3.3 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.207 | 17.96 | 3.71
8.3.4 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.092 | 21.07 | 1.93
8.3.5 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0188 | 19.52 | 0.36
8.3.6 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.026 | 18.41 | 0.47
Custo direto | [6 empty] | 12.352
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 3.088
Total Geral | [6 empty] | 15.44
8.4 | 100393 | SINAPI | Retirada e Recolocação de caibro de telhados de até duas águas com telhas cerâmica capa-canal, inclusive transporte vertical | m²
8.4.1 | 4430 | SEDOP | Caibro não aparelhado *5 x 6* cm, em maçaranduba, angelin ou equivalente da região bruta | m | 0.467 | 10.71 | 5.0016
8.4.2 | 39027 | SEDOP | Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 0.05 | 19.31 | 0.96
8.4.3 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.23 | 17.96 | 4.1308
8.4.4 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.277 | 21.07 | 5.83
8.4.5 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0034 | 19.52 | 0.06
8.4.6 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.0047 | 18.41 | 0.08
Custo direto | [6 empty] | 16.0624
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 4.0156
Total Geral | [6 empty] | 20.078
8.5 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa Traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados de até duas águas incluso transporte vertical | m
8.5.1 | 7181 | SINAPI | Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de *41* cm, rendimento de *3* telhas/m | m | 3 | 2.3 | 6.9
8.5.2 | 87337 | SINAPI | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019 | m³ | 0.0117 | 626.44 | 7.32
8.5.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 17.09 | 3.5718
8.5.4 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.164 | 21.05 | 3.4522
8.5.5 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0063 | 19.52 | 0.12298
8.5.6 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.0087 | 18.41 | 0.16017
Custo direto | [6 empty] | 21.52
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 5.38
Total Geral | [6 empty] | 26.9
9 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 79.2443
9.1 | 96485 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P | m²
9.1.1 | 36225 | SINAPI | Forro de PVC liso, branco, regua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm, comprimento 6 m (sem colocacao) | m² | 1.0326 | 39.34 | 40.62
9.1.2 | 39427 | SINAPI | Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m | m | 2.4018 | 7.83 | 18.8
9.1.3 | 39430 | SINAPI | Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall | und | 2.2127 | 2.95 | 6.52
9.1.4 | 40547 | SINAPI | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | cento | 0.0221 | 21.46 | 0.47427
9.1.5 | 40552 | SINAPI | Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm | cento | 0.0333 | 36.79 | 1.22
9.1.6 | 43131 | SINAPI | Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m) | kg | 0.0711 | 22.08 | 1.56
9.1.7 | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5672 | 17.73 | 10.05
Custo direto | [6 empty] | 79.2443
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 19.8111
Total Geral | [6 empty] | 99.0553
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 317.8768
10.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de pontos de luz | pt
10.1.1 | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | und | 0.8 | 0.61 | 0.488
10.1.2 | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | und | 0.4 | 1.34 | 0.536
10.1.3 | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | m | 1.2 | 2.71 | 3.252
10.1.4 | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | und | 0.8 | 0.51 | 0.408
10.1.5 | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | m | 3.6 | 2.92 | 10.512
10.1.6 | E00020 | SEDOP | Fita isolante | m | 0.4 | 1.26 | 0.504
10.1.7 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 2 | 16.25 | 32.5
10.1.8 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 20.38 | 40.76
Custo direto | [6 empty] | 88.96
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 22.24
Total Geral | [6 empty] | 111.2
10.2 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und
10.2.1 | E00059 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und | 1 | 8.05 | 8.05
10.2.2 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.29 | 16.25 | 4.7125
10.2.3 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.29 | 20.38 | 5.9102
Custo direto | [6 empty] | 18.6727
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 4.6682
Total Geral | [6 empty] | 23.3409
10.3 | 170964 | SEDOP | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | und
10.3.1 | E00564 | SEDOP | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | und | 1 | 19.96 | 19.96
10.3.2 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.53 | 16.25 | 8.6125
10.3.3 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.53 | 20.38 | 10.8014
Custo direto | [6 empty] | 39.3739
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 9.8435
Total Geral | [6 empty] | 49.2174
10.4 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und
10.4.1 | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 1 | 8 | 8
10.4.2 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | m | 0.29 | 16.25 | 4.7125
10.4.3 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.29 | 20.38 | 5.9102
Custo direto | [6 empty] | 18.6227
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 4.6557
Total Geral | [6 empty] | 23.2784
10.5 | 170981 | SEDOP | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | und
10.5.1 | E00598 | SEDOP | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | und | 1 | 67.88 | 67.88
10.5.2 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.75 | 16.25 | 12.1875
10.5.3 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 20.38 | 30.57
Custo direto | [6 empty] | 110.6375
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 27.6594
Total Geral | [6 empty] | 138.2969
10.6 | 171000 | SEDOP | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -127V/220V | und
10.6.1 | E00576 | SEDOP | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -127V/220V | und | 1 | 35.9 | 35.9
10.6.2 | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.1 | 16.25 | 1.625
10.6.3 | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 20.38 | 4.076
Custo direto | [6 empty] | 41.61
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 10.4025
Total Geral | [6 empty] | 52.0125
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 138.512
11.1 | 150377 | SEDOP | Esmalte Sintético na cor TABACO sobre esquadrias de madeira com duas demãos sem massa, incluindo selador | m²
11.1.1 | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | GL | 0.04 | 107.45 | 4.298
11.1.2 | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | GL | 0.04 | 105.95 | 4.238
11.1.3 | P00027 | SEDOP | Aguarraz | GL | 0.01 | 68 | 0.68
11.1.4 | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | und | 0.4 | 1 | 0.4
11.1.5 | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.21 | 8.484
11.1.6 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 16.02 | 5.607
Custo direto | [6 empty] | 23.707
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 5.9268
Total Geral | [6 empty] | 29.6337
11.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - externa na cor VERDE FOLHA h=80cm | m²
11.2.1 | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | GL | 0.05 | 30.7 | 1.535
11.2.2 | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | und | 0.5 | 0.8 | 0.4
11.2.3 | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | GL | 0.11 | 41.55 | 4.5705
11.2.4 | P00049 | SEDOP | Acrílica semi brilho | GL | 0.08 | 143.5 | 11.48
11.2.5 | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 21.21 | 14.847
11.2.6 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 16.02 | 8.811
Custo direto | [6 empty] | 41.65
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 10.4125
Total Geral | [6 empty] | 52.0625
11.3 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa na cor MARFIM | m²
11.3.1 | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | GL | 0.05 | 30.7 | 1.535
11.3.2 | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | und | 0.5 | 0.8 | 0.4
11.3.3 | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | GL | 0.11 | 41.55 | 4.5705
11.3.4 | P00049 | SEDOP | Acrílica semi brilho | GL | 0.08 | 143.5 | 11.48
11.3.5 | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 21.21 | 14.847
11.3.6 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 16.02 | 8.811
Custo direto | [6 empty] | 41.65
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 10.4125
Total Geral | [6 empty] | 52.0625
11.4 | 150124 | SEDOP | PVA interna sobre estrutura de madeira aparente de cobertura sem superf. Preparada, na cor cinza claro | m²
11.4.1 | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | GL | 0.05 | 91 | 4.55
11.4.2 | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | und | 0.25 | 0.8 | 0.2
11.4.3 | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21.21 | 6.363
11.4.4 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 16.02 | 3.204
Custo direto | [6 empty] | 14.31
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 3.5775
Total Geral | [6 empty] | 17.8875
11.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso de concreto (Pátios e Calçadas cobertas) | m²
11.5.1 | P00027 | SEDOP | Aguarraz | GL | 0.015 | 68 | 1.02
11.5.2 | P00036 | SEDOP | Acrílica para piso | GL | 0.05 | 57.7 | 2.885
11.5.3 | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.21 | 8.484
11.5.4 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 16.02 | 4.806
Custo direto | [6 empty] | 17.195
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 4.2988
Total Geral | [6 empty] | 21.4937
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 9522.3929
12.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt
12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt | 0.3 | 449.67 | 134.901
Custo direto | [6 empty] | 134.901
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 33.7253
Total Geral | [6 empty] | 168.6262
12.2 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt
12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 0.4 | 360.71 | 144.284
Custo direto | [6 empty] | 144.284
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 36.071
Total Geral | [6 empty] | 180.355
12.3 | 190238 | SEDOP | Pia 02 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | und
12.3.1 | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | und | 1 | 44.8 | 44.8
12.3.2 | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | und | 1 | 37 | 37
12.3.3 | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2'' | und | 1 | 142.4 | 142.4
12.3.4 | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | und | 1 | 331 | 331
12.3.5 | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | m | 2.5 | 0.21 | 0.525
12.3.6 | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 3.5 | 15.65 | 54.775
12.3.7 | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 3.5 | 19.73 | 69.055
Custo direto | [6 empty] | 679.57
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 169.8925
Total Geral | [6 empty] | 849.4625
12.4 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und
12.4.1 | 11758 | SINAPI | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml | und | 1 | 71.25 | 71.25
12.4.2 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | und | 0.3162 | 20.7 | 6.54
12.4.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | und | 0.0996 | 17.09 | 1.7022
Custo direto | [6 empty] | 79.4922
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 19.873
Total Geral | [6 empty] | 99.3652
12.5 | 100848 | SINAPI | Vaso sanitário infantil louça branca | und
12.5.1 | 4384 | SINAPI | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 | und | 2 | 17.66 | 35.32
12.5.2 | 6138 | SINAPI | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | und | 1 | 10.44 | 10.44
12.5.3 | 11786 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado infantil louca branca | und | 1 | 336.79 | 336.79
12.5.4 | 37329 | SINAPI | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0881 | 90.28 | 7.9537
12.5.5 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4968 | 20.7 | 10.2838
12.5.6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3495 | 17.09 | 5.973
Custo direto | [6 empty] | 406.75
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 101.6875
Total Geral | [6 empty] | 508.4375
12.6 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, padrão médio, incluso engate flexível de metal cromado, 1/2"x40cm - fornecimento e instalação | und
12.6.1 | 86887 | SINAPI | Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 49.87 | 49.87
12.6.2 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 361.44 | 361.44
Custo direto | [6 empty] | 411.31
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 102.8275
Total Geral | [6 empty] | 514.1375
12.7 | 100851 | SINAPI | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação | und
12.7.1 | 11761 | SINAPI | Assento vaso sanitário infantil - fornecimento e instalação | und | 1 | 64.9 | 64.9
12.7.2 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1536 | 20.7 | 3.17
12.7.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0484 | 17.09 | 0.82
Custo direto | [6 empty] | 68.89
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 17.2225
Total Geral | [6 empty] | 86.1125
12.8 | 100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | und
12.8.1 | 377 | SINAPI | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | und | 1 | 30.5 | 30.5
12.8.2 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1536 | 20.7 | 3.17
12.8.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0484 | 17.09 | 0.82
Custo direto | [6 empty] | 34.49
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 8.6225
Total Geral | [6 empty] | 43.1125
12.9 | 86938 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | und
12.9.1 | 86877 | SEDOP | Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 62.13 | 62.13
12.9.2 | 86881 | SEDOP | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 189.83 | 189.83
12.9.3 | 86901 | SEDOP | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 113.44 | 113.44
Custo direto | [6 empty] | 365.4
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 91.35
Total Geral | [6 empty] | 456.75
12.10 | 86889 | SINAPI | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 1,50x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 2 cubas, polido. | und
12.10.1 | 4823 | SINAPI | Massa plastica para marmore/granito | kg | 0.5228 | 35.82 | 18.72
12.10.2 | 7568 | SINAPI | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | und | 6 | 1.04 | 6.24
12.10.3 | 11795 | SINAPI | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm | m² | 1.005 | 276.98 | 278.3649
12.10.4 | 37329 | SINAPI | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0211 | 90.28 | 1.9049
12.10.5 | 37591 | SINAPI | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | und | 2 | 26.91 | 53.82
12.10.6 | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4944 | 21.88 | 32.69
12.10.7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9834 | 17.09 | 16.8
Custo direto | [6 empty] | 408.53
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 102.1325
Total Geral | [6 empty] | 510.6625
12.11 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | und
12.11.1 | H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | und | 1 | 43.62 | 43.62
12.11.2 | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | m² | 0.6 | 0.21 | 0.126
12.11.3 | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.5 | 15.65 | 7.825
12.11.4 | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 0.5 | 19.73 | 9.865
Custo direto | [6 empty] | 61.45
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 15.3625
Total Geral | [6 empty] | 76.8125
12.12 | 191519 | SEDOP | Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque | und
12.12.1 | H00541 | SEDOP | Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque | und | 1 | 84 | 84
12.12.2 | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | m² | 0.6 | 0.21 | 0.126
12.12.3 | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.5 | 15.65 | 7.825
12.12.4 | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 0.5 | 19.73 | 9.865
Custo direto | [6 empty] | 101.83
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 25.4575
Total Geral | [6 empty] | 127.2875
12.13 | 250672 | SEDOP | Torre p/ caixa d'agua h=5.0m (Concreto armado) base 2.00x2.00m | und
12.13.1 | 10006 | SEDOP | Andaime de madeira | m² | 8 | 18.96 | 151.68
12.13.2 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 3.07 | 45.24 | 138.8868
12.13.3 | 50196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.07 | 518.91 | 1593.0537
12.13.4 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. Lançamento e adensamento) | m³ | 1.0494 | 2876.17 | 3018.1953
12.13.5 | 60045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 8 | 83.31 | 666.48
12.13.6 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 16 | 9.64 | 154.24
12.13.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m³ | 16 | 39.26 | 628.16
12.13.8 | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. Preparada | m² | 20 | 13.74 | 274.8
Custo direto | [6 empty] | 6625.4958
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 1656.3739
Total Geral | [6 empty] | 8281.8697
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1248.3056
13.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (1,00x0,60m) com moldura em alumínio | und
13.1.1 | J00007 | SEDOP | Espelho de cristal com moldura em alumínio | m² | 0.6 | 592 | 355.2
13.1.2 | 20174 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | und | 12 | 3.94 | 47.28
13.1.3 | 30010 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | h | 0.765 | 16.08 | 12.3012
13.1.4 | 40025 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.4 | 20.21 | 28.294
Custo direto | [6 empty] | 443.07
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 110.7675
Total Geral | [6 empty] | 553.8375
13.2 | 180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm (p/ calha) | m
13.2.1 | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | l | 0.0015 | 49.9 | 0.07485
13.2.2 | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | tb | 0.038 | 9 | 0.342
13.2.3 | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 1.01 | 17.14 | 17.3114
13.2.4 | D00214 | SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | und | 1 | 5.8 | 5.8
13.2.5 | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.95 | 15.65 | 14.8675
13.2.6 | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 0.95 | 19.73 | 18.7435
Custo direto | [6 empty] | 57.13
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 14.2825
Total Geral | [6 empty] | 71.4125
13.3 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | m
13.3.1 | D00212 | SEDOP | Escada tipo marinheiro c/ proteção | m | 1 | 530.45 | 530.45
13.3.2 | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | m³ | 0.1 | 404.33 | 40.433
13.3.3 | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | h | 1 | 16.08 | 16.08
13.3.4 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 20.21 | 20.21
Custo direto | [6 empty] | 607.173
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 151.7933
Total Geral | [6 empty] | 758.9662
13.4 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo, fechamento de empena | m²
13.4.1 | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | und | 34 | 0.87 | 29.58
13.4.2 | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | und | 0.02 | 395.73 | 7.9146
13.4.3 | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | und | 1 | 20.21 | 20.21
13.4.8 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 16.02 | 8.01
Custo direto | [6 empty] | 65.7146
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 16.4287
Total Geral | [6 empty] | 82.1432
13.5 | 100434 | SINAPI | Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. | und
13.5.1 | 11054 | SINAPI | Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,2 x 20 mm (3/4") | und | 3 | 0.05 | 0.15
13.5.2 | 12614 | SINAPI | Bocal pvc, para calha pluvial, diametro da saida entre 80 e 100 mm, para drenagem predial | und | 0.33 | 22.93 | 7.56
13.5.3 | 12616 | SINAPI | Cabeceira direita ou esquerda, pvc, para calha pluvial, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial | und | 0.22 | 6.8 | 1.49
13.5.4 | 12618 | SINAPI | Calha pluvial de pvc, diametro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial | und | 0.35 | 54.68 | 19.13
13.5.5 | 12624 | SINAPI | Emenda para calha pluvial, pvc, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial | und | 0.22 | 13.68 | 3
13.5.6 | 12626 | SINAPI | Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial | und | 1.55 | 18.79 | 29.1245
13.5.7 | 12627 | SINAPI | Vedacao de calha, em borracha cor preta, medida entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial | und | 0.44 | 0.54 | 0.23
13.5.8 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 17.09 | 4.2725
13.5.9 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.156 | 21.05 | 3.2838
13.5.10 | 93281 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 19.52 | 0.25
13.5.11 | 93282 | SINAPI | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 18.41 | 0.33
Custo direto | [6 empty] | 68.81
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 17.2025
Total Geral | [6 empty] | 86.0125
13.6 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m²
13.6.1 | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 16.02 | 6.408
Custo direto | [6 empty] | 6.408
Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89% | [6 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 25% | 1.602
Total Geral | [6 empty] | 8.01
SANDRO EBERT ALBERNAZ ESQUERDO Eng. Civil - CREA: 1512716529